## Itens
HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 35/22
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Eletrônico (14.133/21)
| Data Abertura: | 16/09/2024 08:59:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, NO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA-MG.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Valor Estimado | Part. Ampla
6009 | 0001 | ADESIVO PLÁSTICO EXTRAFORTE 850G: Para tubos e conexões soldáveis de PVC, com pincel aplicador. | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5303 |  | 0 | 51.2333 | NÃO
1362 | 0002 | ANEL VEDAÇÃO VASO | UND | 40 | 0 | 0 |  | 5304 |  | 0 | 7.014 | NÃO
8392 | 0003 | ASSENTO SANITÁRIO: Material em polipropileno, oval, com tampa. Cor: branco. | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5305 |  | 0 | 38.665 | NÃO
8973 | 0004 | BOLSA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5306 |  | 0 | 14.366 | NÃO
6683 | 0005 | BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR CAIXA ACOPLADA | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5307 |  | 0 | 29.04 | NÃO
6382 | 0006 | CAIXA D ÁGUA 1.000 LITROS: Fabricada em ploetileno, com tampa. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5308 |  | 0 | 316.4267 | NÃO
11070 | 0007 | CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO PVC POPULAR | UNID | 20 | 0 | 0 |  | 5309 |  | 0 | 20.44 | NÃO
11071 | 0008 | CAIXA SIFONADA MONTADA 100X100X40 MM: Com grelha e porta grelha DN 100x100x40mm | UNID | 20 | 0 | 0 |  | 5310 |  | 0 | 17.265 | NÃO
6391 | 0009 | CAIXA SIFONADA MONTADA 150X150X50 MM: Com grelha e porta grelha DN 150x150x50mm. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5311 |  | 0 | 34.046 | NÃO
8974 | 0010 | CURVA DE ESGOTO CURTA 40MM X 90MM | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5312 |  | 0 | 4.2875 | NÃO
11072 | 0011 | ENGATE PLASTICO FLEXÍVEL PVC 50 CM | UNID | 100 | 0 | 0 |  | 5313 |  | 0 | 9.7 | NÃO
1650 | 0012 | FITA VEDA ROSCA 18MMX50M: Fita vedante não sintetizada de politetrafluoretileno, auto lubrificação, resiste à temperaturas de 90 ºC à 240º C à agentes químicos, produzido conforme norma ABNT 13124. | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5314 |  | 0 | 3.5533 | NÃO
6389 | 0013 | GRELHA INOX QUADRADA PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM | UND | 40 | 0 | 0 |  | 5315 |  | 0 | 9.0333 | NÃO
6390 | 0014 | GRELHA INOX QUADRADA PARA CAIXA SIFONADA 150X150MM | UND | 40 | 0 | 0 |  | 5316 |  | 0 | 16.6 | NÃO
8975 | 0015 | JOELHO DE ESGOTO COM ANEL 40MM/90 | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5317 |  | 0 | 5.228 | NÃO
6392 | 0016 | JOELHO DE ESGOTO DE 100MM PVC 45º | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5318 |  | 0 | 6.934 | NÃO
6393 | 0017 | JOELHO DE ESGOTO DE 100MM PVC 90º | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5319 |  | 0 | 5.805 | NÃO
6394 | 0018 | JOELHO DE ESGOTO DE 40MM PVC 45º | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5320 |  | 0 | 1.664 | NÃO
6395 | 0019 | JOELHO DE ESGOTO DE 40MM PVC 90º | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5321 |  | 0 | 1.86 | NÃO
6396 | 0020 | JOELHO DE ESGOTO DE 50MM PVC 45º | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5322 |  | 0 | 3.518 | NÃO
6397 | 0021 | JOELHO DE ESGOTO DE 50MM PVC 90º | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5323 |  | 0 | 3.212 | NÃO
6418 | 0022 | JOELHO EM PVC MARROM 90º SOLDÁVEL 20MM: Diâmetro nominal 20 mm, classe A, pressão de serviço 75 M.C.A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5324 |  | 0 | 0.38 | NÃO
6419 | 0023 | JOELHO EM PVC MARROM 90º SOLDÁVEL 25MM: Diâmetro nominal 25 mm, classe A, pressão de serviço 75 M.C.A. | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5325 |  | 0 | 0.866 | NÃO
6424 | 0024 | JOELHO EM PVC MARROM 90º SOLDÁVEL 50MM: Diâmetro nominal 50 mm, classe A, pressão de serviço 75 M.C.A. | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5326 |  | 0 | 3.446 | NÃO
6428 | 0025 | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1/2" 20MM | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5327 |  | 0 | 4.328 | NÃO
6429 | 0026 | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1/2" 25MM | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5328 |  | 0 | 5.4117 | NÃO
6401 | 0027 | LUVA DE ESGOTO DE 100MM PVC | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5329 |  | 0 | 4.2125 | NÃO
6402 | 0028 | LUVA DE ESGOTO DE 40MM PVC | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5330 |  | 0 | 1.582 | NÃO
6403 | 0029 | LUVA DE ESGOTO DE 50MM PVC | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5331 |  | 0 | 2.412 | NÃO
6449 | 0030 | LUVA EM PVC MARROM DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM | UND | 100 | 0 | 0 |  | 5332 |  | 0 | 1.715 | NÃO
11074 | 0031 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 30CM.: Pacote com 50 unidades | PACOTE | 100 | 0 | 0 |  | 5333 |  | 0 | 17.5267 | NÃO
11075 | 0032 | TUBO SOLDÁVEL MARROM 20MM DE 6M | UNID | 30 | 0 | 0 |  | 5334 |  | 0 | 12.52 | NÃO
11077 | 0033 | TUBO SOLDÁVEL MARROM 25MM DE 6M | UNID | 30 | 0 | 0 |  | 5335 |  | 0 | 17.702 | NÃO
11078 | 0034 | TUBO SOLDÁVEL MARROM 32MM DE 6M | UNID | 20 | 0 | 0 |  | 5336 |  | 0 | 35.794 | NÃO
12379 | 0035 | TUBO SOLDÁVEL MARROM 50MM DE 6M | UND | 25 | 0 | 0 |  | 5337 |  | 0 | 65.69 | NÃO
11080 | 0036 | TUBO ESGOTO 40MM DE 6M | UNID | 50 | 0 | 0 |  | 5338 |  | 0 | 24.674 | NÃO
12380 | 0037 | TUBO ESGOTO 50 MM DE 6M | UND | 25 | 0 | 0 |  | 5339 |  | 0 | 48.655 | NÃO
11082 | 0038 | TUBO ESGOTO 100MM DE 6M | UNID | 20 | 0 | 0 |  | 5340 |  | 0 | 61.358 | NÃO
12381 | 0039 | BRAÇO PARA CHUVEIRO 50MM | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5341 |  | 0 | 8.4333 | NÃO
12382 | 0040 | TUBO DE PU 8MM | M | 100 | 0 | 0 |  | 5342 |  | 0 | 3.5 | NÃO
12383 | 0041 | TUBO DE PU 10MM | M | 100 | 0 | 0 |  | 5343 |  | 0 | 10.825 | NÃO
12386 | 0042 | KIT AR 5 PEÇAS PARA PINTURA | KIT | 2 | 0 | 0 |  | 5344 |  | 0 | 313.6033 | NÃO
12391 | 0043 | VÁLVULA DE RETENÇÃO 50 MM | UND | 5 | 0 | 0 |  | 5345 |  | 0 | 86.9 | NÃO
12392 | 0044 | BÓIA PARA CAIXA DE ÁGUA ¾” | UND | 5 | 0 | 0 |  | 5346 |  | 0 | 6.9725 | NÃO
12394 | 0045 | ADAPTADOR EM PVC SOLDA COLA ROSCA, CURTO DE 20MMX1/2 POLEGADAS | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5347 |  | 0 | 0.7775 | NÃO
12395 | 0046 | ADAPTADOR EM PVC SOLDA COLA ROSCA, CURTO DE 25MMX 3/4 POLEGADAS | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5348 |  | 0 | 0.795 | NÃO
12396 | 0047 | LUVA SOLDÁVEL EM PVC 25 MM | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5349 |  | 0 | 1.0086 | NÃO
12397 | 0048 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 5350 |  | 0 | 28.39 | NÃO
12398 | 0049 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25 MM | UND | 30 | 0 | 0 |  | 5351 |  | 0 | 11.936 | NÃO
12399 | 0050 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20 MM | UND | 30 | 0 | 0 |  | 5352 |  | 0 | 10.2 | NÃO
12400 | 0051 | RESGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5353 |  | 0 | 45.6567 | NÃO
12401 | 0052 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO ¾” | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5354 |  | 0 | 42.8333 | NÃO
12402 | 0053 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1” ½ | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5355 |  | 0 | 113.0617 | NÃO
12403 | 0054 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ¾” | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5356 |  | 0 | 54.2125 | NÃO
12404 | 0055 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ½” | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5357 |  | 0 | 55.9867 | NÃO
12405 | 0056 | REGISTRO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 ½ | UND | 5 | 0 | 0 |  | 5358 |  | 0 | 127.8433 | NÃO
12406 | 0057 | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 ¼ | UND | 5 | 0 | 0 |  | 5359 |  | 0 | 110.5225 | NÃO
12407 | 0058 | KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADACOM ACIONADOR SUPERIOR.: DEVERÁ ACOMPANHAR: MECANISMO DE ENTRADA, MECANISMO DE SAÍDA E ACIONADOR | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5360 |  | 0 | 99.0267 | NÃO
12408 | 0059 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL ABS CROMADO PARA PIA DE COZINHA.: DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS ESPECIFICAÇÕES: RESISTENTE A ÁGUA QUENTE, DIÂMETRO DE ENTRADA DO SIFÃO DE NO MÍNIMO 1”, 1.1/2” E 1.1/4, VÁLVULAS DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE, DIÂMETRO DE SAÍDA DO SIFÃO: 50MM,48MM,38 MM, SAÍDA UNIVERSAL PARA AS TUBULAÇÕES, COMPRIMENTO MÁXIMO DO SIFÃO: 63CM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO SIFÃO: 32 CM; MATERIAL: ABS CROMADO; DEVERÁ ACOMPANHAR ANEIS DE VEDAÇÃO. | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5361 |  | 0 | 14.83 | NÃO
12409 | 0060 | TE EM PVC ESGOTO 100MM | UND | 30 | 0 | 0 |  | 5362 |  | 0 | 8.3483 | NÃO
12410 | 0061 | TE EM PVC ESGOTO 40 MM | UND | 30 | 0 | 0 |  | 5363 |  | 0 | 2.095 | NÃO
12411 | 0062 | TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM ½” | UND | 5 | 0 | 0 |  | 5364 |  | 0 | 26.38 | NÃO
12412 | 0063 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA BANHEIRO BITOLA:1/2” | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5365 |  | 0 | 190.0867 | NÃO
12415 | 0064 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1 ¼” E 1 ½” | UND | 20 | 0 | 0 |  | 5366 |  | 0 | 9.7133 | NÃO
12416 | 0065 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO EM METAL CROMADO 1” | UND | 30 | 0 | 0 |  | 5367 |  | 0 | 20 | NÃO
12417 | 0066 | VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA ESCOAMENTO 3. ½ | UND | 20 | 0 | 0 |  | 5368 |  | 0 | 20.4225 | NÃO
12418 | 0067 | REPARO PARA TORNEIRA ¼ VOLTA M18 CERAMICO ESQUERDO CROMADO COM CAPA | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5369 |  | 0 | 19.95 | NÃO
12419 | 0068 | KIT REPARO REGISTRO PRESSÃO KIT BUJÃO | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5370 |  | 0 | 81.4733 | NÃO
12421 | 0069 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25 MM. | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5371 |  | 0 | 9.155 | NÃO
12422 | 0070 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 20 MM | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5372 |  | 0 | 8.0775 | NÃO
12423 | 0071 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50 MM | UND | 10 | 0 | 0 |  | 5373 |  | 0 | 20.9725 | NÃO
12424 | 0072 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 50-240 DERIVAÇÃO 50-240. | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5374 |  | 0 | 44.8067 | NÃO
12425 | 0073 | HASTES DE ATERRAMENTO 5/8”X3M EM COBRE | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5375 |  | 0 | 140.21 | NÃO
12426 | 0074 | TE. 22 X 3/4 MISTURADOR DE ÁGUA QUENTE | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5376 |  | 0 | 21.428 | NÃO
12427 | 0075 | CAIXA ACOPLADA COM VASO NA COR BRANCA | UND | 20 | 0 | 0 |  | 5377 |  | 0 | 244.8125 | NÃO
12428 | 0076 | VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA | UND | 20 | 0 | 0 |  | 5378 |  | 0 | 190.25 | NÃO
12429 | 0077 | REPARO PARA REGISTRO VEDANTE AMARELO | UND | 50 | 0 | 0 |  | 5379 |  | 0 | 18.775 | NÃO
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declara a proponente que é responsável pela qualidade e integridade do objeto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema,cabe ao Contratado efetuar a troca do material nos termos do Edital e das legislações vigentes. Declara a proponente que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta, bem como responderá a contratada por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à CONTRATANTE ou a terceiros, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)