## Itens
HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 23/7
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial (10.520/02)
| Data Abertura: | 10/05/2023 09:30:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, DO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA/MG.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
6275 | 0001 | ALICATE UNIVERSAL | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2014 |  | 0 | NÃO
6124 | 0002 | BOQUILHA DE LOUÇA E-27 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2015 |  | 0 | NÃO
6263 | 0003 | BOTÃO DUPLO DE LIGA E DESLIGA 1NA/1NF | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2016 |  | 0 | NÃO
8955 | 0004 | BUCHA PLÁSTICA FIXAÇÃO S10 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA: S10 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA SEXTAVADO. | UND | 500 | 0 | 0 |  | 2017 |  | 0 | NÃO
8953 | 0005 | BUCHA PLÁSTICA FIXAÇÃO S6 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA: S6 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS. | UND | 500 | 0 | 0 |  | 2018 |  | 0 | NÃO
8954 | 0006 | BUCHA PLÁSTICA FIXAÇÃO S8 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA: S8 COM PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS. | UND | 500 | 0 | 0 |  | 2019 |  | 0 | NÃO
6125 | 0007 | CABINHO FLEXÍVEL 1,5MM | METRO | 400 | 0 | 0 |  | 2020 |  | 0 | NÃO
6126 | 0008 | CABINHO FLEXÍVEL 2,5MM | METRO | 400 | 0 | 0 |  | 2021 |  | 0 | NÃO
6130 | 0009 | CABINHO FLEXÍVEL 4MM | METRO | 400 | 0 | 0 |  | 2022 |  | 0 | NÃO
8485 | 0010 | CABINHO FLEXÍVEL 6 MM | METRO | 400 | 0 | 0 |  | 2023 |  | 0 | NÃO
6043 | 0011 | CABO FLEXÍVEL 10MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 2024 |  | 0 | NÃO
6132 | 0012 | CABO FLEXÍVEL 16MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 2025 |  | 0 | NÃO
6133 | 0013 | CABO FLEXÍVEL 25MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 2026 |  | 0 | NÃO
6134 | 0014 | CABO FLEXÍVEL 35MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 2027 |  | 0 | NÃO
6135 | 0015 | CABO NAX FLEXÍVEL 16MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2028 |  | 0 | NÃO
6136 | 0016 | CABO NAX FLEXÍVEL 35 MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2029 |  | 0 | NÃO
6137 | 0017 | CABO NÚ 10MM RÍGIDO | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2030 |  | 0 | NÃO
8396 | 0018 | CABO NÚ 16MM RÍGIDO | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2031 |  | 0 | NÃO
8956 | 0019 | CABO PARA CI 4 PARES: Cabo telefônico, material condutor cobre estanhado, bitola,capa externa PVC, não propagante a chama. | METRO | 250 | 0 | 0 |  | 2032 |  | 0 | NÃO
6144 | 0020 | CABO PARA INTERFONE: Contendo 2 pares. | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2033 |  | 0 | NÃO
6138 | 0021 | CABO P.P 2X1,5MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2034 |  | 0 | NÃO
6139 | 0022 | CABO P.P 2X1MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2035 |  | 0 | NÃO
6142 | 0023 | CABO P.P 2X2,5MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2036 |  | 0 | NÃO
6140 | 0024 | CABO P.P 3X10MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2037 |  | 0 | NÃO
6143 | 0025 | CABO P.P 3X6MM | METRO | 100 | 0 | 0 |  | 2038 |  | 0 | NÃO
6732 | 0026 | CAIXA 2X4 PVC | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2039 |  | 0 | NÃO
6148 | 0027 | CAIXA 4X4 PVC | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2040 |  | 0 | NÃO
6149 | 0028 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 PVC | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2041 |  | 0 | NÃO
8958 | 0029 | CAIXA PARA CANALETA 2X4 | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2042 |  | 0 | NÃO
6152 | 0030 | CAIXA POLIFASICA CM-2 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2043 |  | 0 | NÃO
6153 | 0031 | CANALETA COM ADESIVO 2 CM LARGURA | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2044 |  | 0 | NÃO
8957 | 0032 | CAPACITOR 30 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2045 |  | 0 | NÃO
8961 | 0033 | CAPACITOR 30 MFD PARA CORREÇÃO 127V | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2046 |  | 0 | NÃO
8959 | 0034 | CAPACITOR 30 MFD PARA CORREÇÃO 220V | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2047 |  | 0 | NÃO
6155 | 0035 | CHUVEIRO ELÉTRICO 4800W X 127V: Chuveiro elétrico com potência máxima de 4800W, contendo 4 modos de temperaturas, alterados a partir da mudança de posição do botão | UND | 35 | 0 | 0 |  | 2048 |  | 0 | NÃO
11083 | 0036 | CHUVEIRO ELÉTRICO 6800W X 220V: Chuveiro elétrico com potência máxima de 4800W, contendo 4 modos de temperaturas, alterados a partir da mudança de posição do botão. | UNID | 35 | 0 | 0 |  | 2049 |  | 0 | NÃO
9641 | 0037 | CONECTORES DE COBRE OLHAL DE COMPRESSÃO COM PARAFUSOS | UND | 4 | 0 | 0 |  | 2050 |  | 0 | NÃO
9640 | 0038 | CONECTORES DE COBRE OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO | UND | 4 | 0 | 0 |  | 2051 |  | 0 | NÃO
6162 | 0039 | CONTATOR 22A: | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2052 |  | 0 | NÃO
6164 | 0040 | CONTATOR 32A | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2053 |  | 0 | NÃO
8960 | 0041 | CONTATOR 50/60HZ CW B25-11 30D23 – 25ª – 220V | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2054 |  | 0 | NÃO
9638 | 0042 | CORDOALHA DE COBRE 15MM | METRO | 2400 | 0 | 0 |  | 2055 |  | 0 | NÃO
9660 | 0043 | CORREIA AO76 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2056 |  | 0 | NÃO
9657 | 0044 | CORREIA B 1524 | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2057 |  | 0 | NÃO
9658 | 0045 | CORREIA B 70 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2058 |  | 0 | NÃO
6175 | 0046 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2059 |  | 0 | NÃO
6176 | 0047 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2060 |  | 0 | NÃO
6177 | 0048 | DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2061 |  | 0 | NÃO
6182 | 0049 | DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2062 |  | 0 | NÃO
6184 | 0050 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2063 |  | 0 | NÃO
6185 | 0051 | DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES MODELO NEMA PRETO | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2064 |  | 0 | NÃO
6186 | 0052 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2065 |  | 0 | NÃO
6189 | 0053 | DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2066 |  | 0 | NÃO
6193 | 0054 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES MODELO DIM | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2067 |  | 0 | NÃO
6213 | 0055 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2068 |  | 0 | NÃO
6215 | 0056 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2069 |  | 0 | NÃO
6217 | 0057 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2070 |  | 0 | NÃO
6220 | 0058 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2071 |  | 0 | NÃO
8399 | 0059 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2072 |  | 0 | NÃO
6230 | 0060 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2073 |  | 0 | NÃO
6233 | 0061 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2074 |  | 0 | NÃO
6234 | 0062 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2075 |  | 0 | NÃO
6239 | 0063 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2076 |  | 0 | NÃO
6241 | 0064 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2077 |  | 0 | NÃO
6245 | 0065 | DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2078 |  | 0 | NÃO
9008 | 0066 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SUSTO TETRAPOLAR: Tensão de rede 127/220V – ur 272V, in.20KA, IMAX 40KA | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2079 |  | 0 | NÃO
8401 | 0067 | EBULIDOR 1.000W: Ebulidor,127V, potência 1.000W material cabo plástico resistente, resistência blindada em tubo de alumínio, plug de ligação compatível com a potência de acordo com as normas do INMETRO. | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2080 |  | 0 | NÃO
9643 | 0068 | ELETROBOMBA 12V | PÇ | 5 | 0 | 0 |  | 2081 |  | 0 | NÃO
11086 | 0069 | ELETRODUTO PVC 1/2".: De 3 metros | UNID | 1000 | 0 | 0 |  | 2082 |  | 0 | NÃO
8403 | 0070 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 41/2: Esmerilhadeira, potência mínima de 650W, rotação de 11.000 RPM, para discos com diâmetro 115 mm (41/2´), 110V, com botão de ajuste. Acessórios inclusos, capa de proteção com trava de acesso rápido, punho auxiliar, chave de pinos. garantia mínima do fabricante de 01 ano. | UND | 2 | 0 | 0 |  | 2083 |  | 0 | NÃO
11087 | 0071 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSIVEL | UNID | 50 | 0 | 0 |  | 2084 |  | 0 | NÃO
6271 | 0072 | FIO PARALELO 2X2,5MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 2085 |  | 0 | NÃO
6272 | 0073 | FIO PARALELO 2X4,0MM | METRO | 200 | 0 | 0 |  | 2086 |  | 0 | NÃO
11088 | 0074 | FITA ISOLANTE BRANCA 20M EMBORRACHADA | UNID | 50 | 0 | 0 |  | 2087 |  | 0 | NÃO
11089 | 0075 | FITA ISOLANTE PRETA 20M EMBORRACHADA | UNID | 100 | 0 | 0 |  | 2088 |  | 0 | NÃO
11090 | 0076 | FITA ISOLANTE VERMELHA 20M EMBORRACHADA | UNID | 20 | 0 | 0 |  | 2089 |  | 0 | NÃO
6282 | 0077 | FURADEIRA ELÉTRICA: Velocidade 3-300 rpm, potência mínima de 600w; 127 v/60hz; chave de mandril 1/2; capacidade mínima de perfuração: 15 mm alvenaria, 10mm aço, 25mm madeira; acompanha maleta de transporte; chave comutadora para perfurações com e sem impacto; botão para perfurações contínuas, garantia de no mínimo 01 ano. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2090 |  | 0 | NÃO
6290 | 0078 | FURADEIRA PARAFUSADEIRA 1/2: Especificação técnica potência:700 watts voltagem 127 volts, velocidade de rotação: 0 a 2600 rpm, impactos por minuto :00-44.200 ipm empunhadura lateral 360º capacidade em concreto (mm): 16 mm capacidade em madeira (mm): 30 mm capacidade em aço (mm) 13 (mm), cor amarela madril 1/2 (13mm) itens incluso: 1 furadeira. Empunhadura lateral, chave de mandril, guia de profundidade. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2091 |  | 0 | NÃO
8404 | 0079 | FUSÍVEL DE VIDRO 10A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 2092 |  | 0 | NÃO
8405 | 0080 | FUSÍVEL DE VIDRO 15A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 2093 |  | 0 | NÃO
8406 | 0081 | FUSÍVEL DE VIDRO 20A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 2094 |  | 0 | NÃO
8409 | 0082 | FUSÍVEL DE VIDRO 6A | UND | 100 | 0 | 0 |  | 2095 |  | 0 | NÃO
9639 | 0083 | HASTE DE ATERRAMENTO 19MM X 1,50M - COBRE | UND | 4 | 0 | 0 |  | 2096 |  | 0 | NÃO
6301 | 0084 | INTERRUPTOR CONJUGADO EMBUTIDO COM TOMADA 10A | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2097 |  | 0 | NÃO
6299 | 0085 | INTERRUPTOR EMBUTIDO 1 SEÇÃO COM PLACA | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2098 |  | 0 | NÃO
6304 | 0086 | INTERRUPTOR EMBUTIR COM 2 TECLAS | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2099 |  | 0 | NÃO
6305 | 0087 | INTERRUPTOR EMBUTIR COM 3 TECLAS | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2100 |  | 0 | NÃO
6300 | 0088 | INTERRUPTOR EXTERNO 1 SEÇÃO | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2101 |  | 0 | NÃO
10792 | 0089 | PLACA 4 POSTOS: Placa 4 postos separados branca, altura 111 mm, largura 125 cm, profundidade 9mm PADRÃO ABNT NBR NM 60.884 | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2102 |  | 0 | NÃO
10793 | 0090 | MÓDULO 2 TOMADAS BIPOLAR: Módulo 2 Tomadas Bipolar e Terra 10A 2M Branco 250V. | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2103 |  | 0 | NÃO
10794 | 0091 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 1 MÓDULO BRANCO: Módulo Interruptor Simples 10A 1 Módulo Branco. | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2104 |  | 0 | NÃO
10797 | 0092 | PLACA CEGA BRANCA SEM FURO: Cor branca, altura 111 mm, largura 125 cm, profundidade 9mm. PADRÃO ABNT NBR NM 60.884. | UND | 200 | 0 | 0 |  | 2105 |  | 0 | NÃO
6328 | 0093 | LÂMPADA LED BULBO 15W | UND | 300 | 0 | 0 |  | 2106 |  | 0 | NÃO
6327 | 0094 | LÂMPADA LED BULBO 9W | UND | 150 | 0 | 0 |  | 2107 |  | 0 | NÃO
6332 | 0095 | LÂMPADA LED TUBULAR 18W T8 | UND | 200 | 0 | 0 |  | 2108 |  | 0 | NÃO
6330 | 0096 | LÂMPADA LED TUBULAR 9W T8 | UND | 150 | 0 | 0 |  | 2109 |  | 0 | NÃO
6739 | 0097 | LÂMPADA MISTA 160W X 220 V E-27 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2110 |  | 0 | NÃO
6339 | 0098 | LÂMPADA MISTA 500 W X 220V E-40 | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2111 |  | 0 | NÃO
6341 | 0099 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2112 |  | 0 | NÃO
6283 | 0100 | LENTE INCOLOR PARA MÁSCARA DE SOLDA 51 X 108MM | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2113 |  | 0 | NÃO
6291 | 0101 | LIMA CHATA BASTARDA 8 | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2114 |  | 0 | NÃO
8461 | 0102 | LINHA EXTERNA ADAPTADOR ¾ | UND | 80 | 0 | 0 |  | 2115 |  | 0 | NÃO
8462 | 0103 | LINHA EXTERNA CAIXA 2X4 | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2116 |  | 0 | NÃO
8463 | 0104 | LINHA EXTERNA ELETRODUTO CINZA DE ¾” | un | 40 | 0 | 0 |  | 2117 |  | 0 | NÃO
6740 | 0105 | LUMINÁRIO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | UND | 25 | 0 | 0 |  | 2118 |  | 0 | NÃO
10798 | 0106 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA PARA PAREDE: CORRUGADA 3/4 AMARELA PARA PAREDE. | METRO | 50 | 0 | 0 |  | 2119 |  | 0 | NÃO
10799 | 0107 | MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA COM DISPLAY DIGITAL BIVOLT: Maquina de solda elétrica, deve possuir rodinha para facilitar o transporte, frequência de alimentação: 60Hz. Acompanha: 01 Manual de Instruções 01 Certificado de Garantia Dimensões aproximadas de: (C x L x A): 280 x 115 x 190mm. | UND | 1 | 0 | 0 |  | 2120 |  | 0 | NÃO
8962 | 0108 | PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0X40MM | UND | 200 | 0 | 0 |  | 2121 |  | 0 | NÃO
9652 | 0109 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 1/4 X 1: com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2122 |  | 0 | NÃO
9649 | 0110 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 1/4 X 2: com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2123 |  | 0 | NÃO
9650 | 0111 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 3/16 X 2: com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2124 |  | 0 | NÃO
9651 | 0112 | PARAFUSO SEXTAVADO DE 3/8 X 1 1/2: com porca e arruela lisa. | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2125 |  | 0 | NÃO
10800 | 0113 | PLAFON BRANCO PVC DE PLÁSTICO | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2126 |  | 0 | NÃO
9647 | 0114 | PLUG MACHO DE 2 POLOS / 10A | UND | 30 | 0 | 0 |  | 2127 |  | 0 | NÃO
9648 | 0115 | PLUG MACHO DE 2 POLOS / 20A | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2128 |  | 0 | NÃO
6311 | 0116 | PLUG RJ 45 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2129 |  | 0 | NÃO
6316 | 0117 | PROJETOR QUADRADO 400W REFERÊNCIA 4-40 PJC 400 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2130 |  | 0 | NÃO
6320 | 0118 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 12/16 EMBUTIDO COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2131 |  | 0 | NÃO
6337 | 0119 | RECEPTÁCULO DE LOUÇA E-40 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2132 |  | 0 | NÃO
6338 | 0120 | RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA E-27 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2133 |  | 0 | NÃO
9645 | 0121 | REFLETOR DE LED 200W / 110V | UND | 10 | 0 | 0 |  | 2134 |  | 0 | NÃO
9644 | 0122 | REFLETOR DE LED 200W / 200V | UND | 60 | 0 | 0 |  | 2135 |  | 0 | NÃO
6194 | 0123 | RELE DE NÍVEL | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2136 |  | 0 | NÃO
8969 | 0124 | RELE DE TEMPO: Mod.RTC 3E W18918 Edc 15 segundos | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2137 |  | 0 | NÃO
8970 | 0125 | RELE FALTA DE FASE: Mod. RPS.FF. 220V | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2138 |  | 0 | NÃO
6196 | 0126 | RELE FOTOELETRICO 220V PARA BASE | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2139 |  | 0 | NÃO
8971 | 0127 | RELE SOBRE-CARGA RW 67-2D3 -VO57 40-57A | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2140 |  | 0 | NÃO
8972 | 0128 | RELE TÉRMICO JRS2 10-16A 1NA + 1NF | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2141 |  | 0 | NÃO
8339 | 0129 | RESISTÊNCIA KL MODELO 330E: Resistência para máquina de secar roupa, 220W, 2,5KW, C771660616, Nº Série 2593. | UND | 27 | 0 | 0 |  | 2142 |  | 0 | NÃO
9646 | 0130 | SERRA MÁRMORE DE 4 3/8” (110 MM), FÁCIL ACESSO À ESCOVA DE CARVÃO PARA SUBSTITUIÇÃO; GATILHO “LOCK OFF” PARA SEGURANÇA; AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE CORTE; ROLAMENTADA; VOLTAGEM 127V; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.200 W; DIÂMETRO DE DISCO DE NO MÍNIMO 110 MM.: | UND | 3 | 0 | 0 |  | 2143 |  | 0 | NÃO
8968 | 0131 | SOLDA DE ESTANHO: Carretel de fio de estanho, com espessura do fio:1 mm, apresentação em rolo com 250g. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2144 |  | 0 | NÃO
6208 | 0132 | TEMPORIZADOR DIGITAL 220V | UND | 15 | 0 | 0 |  | 2145 |  | 0 | NÃO
8964 | 0133 | TIMER BIVOLT 110-240V: Timer com10 programas on-off, NA+NF 25/240V (ACI). | UND | 5 | 0 | 0 |  | 2146 |  | 0 | NÃO
6226 | 0134 | TOMADA DUPLA EMBUTIR COM 3 PINOS 10 AMPERES COM PLACA | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2147 |  | 0 | NÃO
6227 | 0135 | TOMADA EMBUTIR COM 3 PINOS 10 AMPERES COM PLACA | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2148 |  | 0 | NÃO
6228 | 0136 | TOMADA EMBUTIR COM 3 PINOS 20 AMPERES COM PLACA | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2149 |  | 0 | NÃO
6229 | 0137 | TOMADA EMBUTIR PARA TELEFONE | UND | 40 | 0 | 0 |  | 2150 |  | 0 | NÃO
6254 | 0138 | TOMADA EXTERNA 2P+T | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2151 |  | 0 | NÃO
6225 | 0139 | TOMADA RJ 45 | UND | 50 | 0 | 0 |  | 2152 |  | 0 | NÃO
11091 | 0140 | TE. 22 X 3/4 MISTURADOR DE ÁGUA QUENTE | UNID | 50 | 0 | 0 |  | 2153 |  | 0 | NÃO
6214 | 0141 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES MODELO DIM | UND | 20 | 0 | 0 |  | 2154 |  | 0 | NÃO
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)